## Градница
Обект: „Основен ремонт , реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ "Мечо Пух" с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Градница, УПИ V кв.5, община Севлиево”
КОЛЕЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | СМР | ед.мярка | количество | ед.цена | общо
I | Архитектура
1 | Демонтаж на керемиди | м2 | 448 |  | 0
2 | Демонтаж на съществуваща летвена обшивка | м2 | 448 |  | 0
3 | Преглед на цялата покривна конструкция и подмяна при необходимост на компрометирани елементи в т.ч. и ребра | м2 | 448 |  | 0
4 | Монтаж на дъсчена обшивка над дървени ребра-дъски 2,5 см. | м2 | 448 |  | 0
5 | Полагане на мембранна хидроизолация под керемиди, включително за обръщане при комини | м2 | 448 |  | 0
6 | Монтаж на дървени летви и контралетви над хидроизолация. | м2 | 448 |  | 0
7 | Почистване,сортиране,монтаж на здрави и допълване с нови керемиди. | м2 | 448 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на челна дъска | м | 126 |  | 0
9 | Възстановяване на комини-очукване на съществуваща мазилка, зидария с тухли, консолидация, измазване с ВЦ разтвор.Доставка и монтаж на олекотени шапки за комини,Боядисване на комини с вододисперсионни бои в цвят по указание на проектанта | бр. | 6 |  | 0
10 | Демонтаж на обшивки и поли от ПЦ ламарина около комини, стрехи и др. Изработка, доставка и монтаж на обшивки от ПЦ ламарина 0,52-0,55 мм. | м. | 44 |  | 0
11 | Обработка на видима армировка по стреха, репариране и шпакловка | м2 | 62 |  | 0
12 | Демонтаж, доставка и монтаж на надулучна пола до 45 см. | м. | 105.85 |  | 0
13 | Доставка и полагане на топлоизолация XPS 5 см. , с коефициент на топлопреминаване 0,034 W/mK по таван на сутерен, вкл. циментово лепило, дюбелиране и шпакловка | м2 | 189.7 |  | 0
14 | Доставка и полагане на топлоизолация минерална вата 6 см. по таван на техническо помещение в сутерен, дюбелиране и шпакловка | м2 | 25 |  | 0
15 | Доставка и полагане на топлоизолация XPS 10 см. , с коефициент на топлопреминаване 0,034 W/mK върху таванска плоча, вкл. циментово лепило | м2 | 300.8 |  | 0
16 | Полагане на армирана циментова замазка с мрежа от арматура | м2 | 300.8 |  | 0
17 | Доставка и полагане на н топлоизолация минерална вата 12 см. под таванска плоча в стълбищна клетка | м2 | 23.5 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на два пласта пожароустойчив гипсокартон (окачен таван) стълбишна клетка | м2 | 23.5 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на топлоизолация EPS - 5 см. по стени стълбищна клетка над таванска плоча, вкл. дюбелиране, един пласт стъклотекстилна мрежа,циментово лепило и циментова шпакловка | м2 | 51 |  | 0
20 | Очукване и възстановяване на компрометирана мазилка по бетонови стрехи | м2 | 18.6 |  | 0
21 | Демонтаж на съществуваща дървена стреха по калкани.Доставка и монтаж на нова дървена стреха, вкл. боядисване и челна дъска | м2 | 42 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на покривна табакера | бр. | 1 |  | 0
23 | Демонтаж на съществуваща дървена дограма | м2 | 126 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на 6-камерна PVC дограма с двоен стъклопакет и К стъкло с коеф. на топлопреминаване 1,4 W/m2K | м2 | 118.8 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати с прекъснат термомост и коеф. на топлопреминаване 2,2 W/m2K | м2 | 7.2 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на подпрозоречни профили от алуминии с шир. до 30 см. - външни | м. | 57.9 |  | 0
27 | Доставка,монтаж и демонтаж на тръбно скеле | м2 | 740 |  | 0
28 | Частично очукване и изкъпване по фасада с вароциментова мазилка | м2 | 10 |  | 0
29 | Полагане на дълбоко проникващ грунд преди полагане на топлоизолация | м2 | 703.24 |  | 0
30 | Доставка и полагане на топлоизолация EPS 10 см. по фасади и еркери, вкл. дюбелиране, стъклотекстилна мрежа, ръбохранители, водооткапващ профил, лепило и циментова шпакловка. | м2 | 494 |  | 0
31 | Доставка и полагане на топлоизолация по цокъл XPS - 8 см. с коеф. на топлопродимост 0,034 W/mK , вкл. дюбелиране, стъклотекстилна мрежа, ръбохранители, лепило и шпакловка | м2 | 77.95 |  | 0
32 | Обръщане на нова дограма с EPS 2 см. и коеф. на топлопроводимост 0,035 W/mK, шпакловка с мрежа, ръбохранители, водооткапващ профил, грундирани и силикатна мазилка. | м | 403.6 |  | 0
33 | Обръщане на нова дограма с XPS 2 см. и коеф. на топлопроводимост 0,034 W/mK, шпакловка с мрежа, ръбохранители, водооткапващ профил, грундирани и мозаечна мазилка. | м | 102.86 |  | 0
34 | Шпакловка, грундиране и силикатна мазилка по отвори на съществуваща дограма - външно | м | 198.5 |  | 0
35 | Обработване на отвори на врати и прозорци на сменена дограма - вътрешно | м | 416 |  | 0
36 | Направа на холкер между стена и земна основа | м | 91.5 |  | 0
37 | Доставка и полагане на силикатна мазилка, вкл. грундиране | м2 | 494 |  | 0
38 | Доставка и полагане на мозаечна мазилка | м2 | 77.95 |  | 0
39 | Обработка на видима армировка по чела на тераси | м. | 18.6 |  | 0
40 | Демонтаж и монтаж на теракот | м2 | 25.25 |  | 0
41 | Доставка и полагане на теракот | м2 | 193.21 |  | 0
42 | Демонтаж, доставка и полагане на фаянс | м2 | 232 |  | 0
43 | Боядисване на стени | м2 | 1478.94 |  | 0
44 | Боядисване на тавани | м2 | 703.55 |  | 0
45 | Демонтаж, доставка и монтаж на дървени врати | бр. | 10 |  | 0
46 | Боядисване на съществуващи дървени врати | бр. | 49 |  | 0
47 | Демонтаж на съществуващи подови настилки (Балатум) и монтаж на ламинат | м2 | 47.9 |  | 0
48 | Доставка и полагане на ламинат | м2 | 92.41 |  | 0
49 | Доставка и полагане на противопожарни ивици от минерална вата 10 см. с коеф. на топлопроводимост 0,038, с плътност мин. 100 кг./куб.м., вкл. метални дюбели-хоризонтална с шир. 20 см. и 2 бр. вертикални с ширина 50 см. | м2 | 30 |  | 0
50 | Доставка и монтаж на платформа за инвалиди | бр. | 1 |  | 0
51 | Доставка и монтаж на на вътрешни преградни стени PVC -единично стъкло | м2 | 18.1 |  | 0
52 | Доставка и монтаж на вътрешни PVC врати между спални и занимални-1,6/2,00-единично стъкло | бр. | 2 |  | 0
II | ВиК
53 | Ремонт и демонтаж поцинковани тръби вкючително изкопни работи,разбиване на бетон и тух.зид , настилки и възстановяването им. | мл | 33 |  | 0
54 | Демонтаж СК и други | бр. | 17 |  | 0
55 | Демонтаж кух и душ смесители | бр. | 11 |  | 0
56 | Демонтаж санитарни прибори | бр. | 2 |  | 0
57 | Доставка и монтаж РР тръби | мл | 33 |  | 0
58 | Доставка и монтаж СК | бр. | 17 |  | 0
59 | Доставка и монтаж кух. и душ смесители | бр. | 11 |  | 0
60 | Доставка и монтаж на укрепващи елементи | бр. | 33 |  | 0
61 | Доставка и монтаж терморегулатор | бр. | 2 |  | 0
62 | Доставка и монтаж на топлоизолация | мл | 33 |  | 0
63 | Изпитване на водоплътност водопровод | мл | 33 |  | 0
64 | Дезинфекция на водопроводната инсталация | мл | 33 |  | 0
Канализационна инсталация
65 | Ремонт и подмяна на тръби и фас.части вкючително изкопни работи,разбиване на бетон и тух.зид , настилки и възстановяването им. | мл | 10 |  | 0
66 | Демонтаж тоалетна мивка,кл.седало,подови сифони | бр. | 18 |  | 0
67 | Доставка и монтаж фитинги и крепежни елементи | бр | 10 |  | 0
68 | Доставка и монтаж РVС ф50 мм | мл | 10 |  | 0
69 | Доставка и монтаж мазниноуловиел | бр. | 1 |  | 0
70 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка комплект и клозетно седало комплект с казанче | бр. | 3 |  | 0
71 | Доставка и монтаж на детски тоалетни в комплект с казанче и детски мивки | бр. | 6 |  | 0
72 | Доставка и монтаж подови сифони | бр. | 8 |  | 0
73 | Доставка и монтаж на поддушево корито 75/75 | бр. | 1 |  | 0
74 | Демонтаж, доставка и монтаж на водосточни тръби,улеи и казанчета | мл | 45 |  | 0
75 | Демонтаж , доставка и монтаж водосточни улеи | мл | 105.85 |  | 0
76 | Демонтаж,доставка и монтаж водосточни тръби | мл | 60 |  | 0
77 | Демонтаж, доставка и монтаж вод.казанчета | бр. | 8 |  | 0
III | ОВК
Отоплителни тела и принадлежности - общо
78 | Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 21-500/400 мм | бр. | 1 |  | 0
79 | Също, но тип 21-500/800 мм | бр. | 3 |  | 0
80 | Също, но тип 21-500/1000 мм | бр. | 4 |  | 0
81 | Също, но тип 22-500/600 мм | бр. | 7 |  | 0
82 | Също, но тип 22-500/800 мм | бр. | 4 |  | 0
83 | Също, но тип 22-500/1000 мм | бр. | 1 |  | 0
84 | Също, но тип 22-500/1200 мм | бр. | 2 |  | 0
85 | Също, но тип 22-500/1400 мм | бр. | 1 |  | 0
86 | Също, но тип 22-500/1600 мм | бр. | 8 |  | 0
87 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор-500/4 гл. | бр. | 1 |  | 0
88 | Също, но -500/5 гл. | бр. | 1 |  | 0
89 | Също, но -500/7 гл. | бр. | 1 |  | 0
90 | Също, но -500/8 гл. | бр. | 4 |  | 0
91 | Също, но -500/18 гл. | бр. | 2 |  | 0
92 | Радиаторен вентил с термоглава ½² | бр. | 40 |  | 0
93 | Връщащ секретен вентил ½ ² | бр. | 40 |  | 0
94 | Ръчен обезвъздушител ½ ² | бр. | 40 |  | 0
Тръбна мрежа и арматура на клон 1 – среден корпус
95 | Полиетиленова тръба с Al-вложка тип Pex-Al Ф 16 х 2 мм | мл | 76 |  | 0
96 | Също, но Ф 20 х 2 мм | мл | 36 |  | 0
97 | Също, но Ф 26 х 3 мм | мл | 18 |  | 0
98 | Също, но Ф 32 х 3 мм | мл | 10 |  | 0
99 | Коляно 90 - Ф 20х2 мм. | бр. | 2 |  | 0
100 | Коляно 90 - Ф 26х3 мм. | бр. | 4 |  | 0
101 | Коляно 90 - Ф 32х3 мм. | бр. | 6 |  | 0
102 | Права връзка Pex-Al-външна резба 16х2- ½ ² | бр. | 28 |  | 0
103 | Тройник междинен Pex-Al - 16 х 2 - 16 х 2 - 16 х 2 | бр. | 18 |  | 0
104 | Също, но 20 х 2 - 16 х 2 - 20 х 2 | бр. | 10 |  | 0
105 | Също, но 20 х 2 - 16 х 2 – 26 х 2 | бр. | 2 |  | 0
106 | Също, но 26 х 2 – 16 х 2 – 32 х 2 | бр. | 2 |  | 0
107 | Тръбна топлоизолация от полиетилен с външен защитен слой Ф 42 мм, d=15 мм | мл | 10 |  | 0
108 | Автоматичен обезвъздушител ½” | бр. | 4 |  | 0
109 | Метална конструкция за подвески | кг | 10 |  | 0
110 | Пробиване отвори в бетон 20х20 см | бр | 1 |  | 0
111 | Също , но в тухла 25 см , 20х20 см. | бр. | 3 |  | 0
112 | Направа хидравлична проба за доказване плътността на инсталацията | мл | 140 |  | 0
113 | Направа топла проба за доказване нормалното затопляне на радиаторите | бр | 14 |  | 0
Тръбна мрежа и арматура на клон 2 – десен корпус
114 | Полиетиленова тръба с Al-вложка тип Pex-Al Ф 16 х 2 мм | мл | 185 |  | 0
115 | Също, но Ф 20 х 2 мм | мл | 72 |  | 0
116 | Също, но Ф 26 х 3 мм | мл | 18 |  | 0
117 | Също, но Ф 32 х 3 мм | мл | 6 |  | 0
118 | Черна тръба 1 1/2" | м. | 14 |  | 0
119 | Коляно ф 20х2мм | бр. | 8 |  | 0
120 | Коляно ф 26х3мм | бр. | 2 |  | 0
121 | Коляно 1 1/2" | бр. | 6 |  | 0
122 | Спирателен кран 11/2” | бр. | 2 |  | 0
123 | Направа на щуцер | бр. | 4 |  | 0
124 | Права връзка Pex-Al-външна резба 16х2- ½ ² | бр. | 54 |  | 0
125 | Тройник междинен Pex-Al - 16 х 2 - 16 х 2 - 16 х 2 | бр. | 50 |  | 0
126 | Също, но 16 х 2 - 16 х 2 - 20 х 2 | бр. | 4 |  | 0
127 | Също, но 20 х 2 - 16 х 2 – 20 х 2 | бр. | 2 |  | 0
128 | Също, но 20 х 2 – 20 х 2 – 26 х 2 | бр. | 2 |  | 0
129 | Също , но 20х2-32х3-32х3 | бр. | 2 |  | 0
130 | Също, но 26х3 - 1 1/4" - 32х3 | бр. | 2 |  | 0
131 | Също, но 1 1/4" - 16х2 - 1 1/4" | бр. | 2 |  | 0
132 | Тръбна топлоизолация от полиетилен с външен защитен слой Ф 18 мм, d=15 мм | мл | 24 |  | 0
133 | Също, но с Ф 22 мм., деб. 15 мм. | мл | 34 |  | 0
134 | Също, но с Ф 27 мм., деб. 15 мм. | мл | 18 |  | 0
135 | Също, но с Ф 35 мм., деб. 15 мм. | мл | 6 |  | 0
136 | Също, но с Ф 1 1/4", деб. 15 мм. | мл | 8 |  | 0
137 | Също, но с Ф 1 1/2", деб. 15 мм. | мл | 6 |  | 0
138 | Автоматичен обезвъздушител ½” | бр. | 8 |  | 0
139 | Метална конструкция за подвески | кг | 50 |  | 0
140 | Пробиване отвори в бетон 20х20 см | бр. | 7 |  | 0
141 | Също , но в тухла 25 см , 20х20 см. | бр. | 12 |  | 0
142 | Направа хидравлична проба за доказване плътността на инсталацията | мл | 292 |  | 0
143 | Направа топла проба за доказване нормалното затопляне на радиаторите | бр | 27 |  | 0
Бойлер 200 л. - Тръбна мрежа и арматура.
144 | Бойлер 200л.с една серпентина и ел.нагревател | бр. | 1 |  | 0
145 | Полиетиленова тръба с AL-вложка тип Pex-Al Ф 26х3 мм. | мл | 18 |  | 0
146 | Права връзка Pex-Al-външна резба 26х3- 3/4 " | бр. | 4 |  | 0
147 | Спирателен кран 3/4" | бр. | 4 |  | 0
148 | Автоматичен обезвъздушител ½” | бр. | 2 |  | 0
149 | Тръбна топлоизолация от полиетилен с външен защитен слой Ф 28 мм, деб.15 мм | мл | 18 |  | 0
150 | Метална конструкция за подвески | кг. | 5 |  | 0
151 | Направа на хидравлична проба за доказване плътността на инсталацията | мл | 18 |  | 0
Вентилация тоалетни и умивални
152 | Доставка и монтаж осов вентилатор ф150мм, 250 м3/ч, 20 Ра., 24 вт. , 40 dB . | бр. | 2 |  | 0
153 | Доставка и монтаж на скоби от неръждаема стомана d/D = 60 / 165мм | бр. | 4 |  | 0
154 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф 154 мм | м | 1 |  | 0
155 | Доставка и монтаж на Z – носач от поц. ламарина | бр | 4 |  | 0
156 | Метална конструкция за монтаж на вентилатора | кг | 5 |  | 0
Вентилация кухня
157 | Доставка и монтаж Абсорбатор с 260 м3/ч, ф125мм, 65 dB, сменяеми филтри | бр | 1 |  | 0
158 | Доставка и монтаж на скоби от неръждаема стомана d/D = 60 / 165мм | бр | 4 |  | 0
159 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф 154 мм | м | 3 |  | 0
160 | Метална конструкция за монтаж на абсорбатора | кг | 5 |  | 0
IV | Газова инсталация
161 | Доставка и монтаж на газов котел 33,8 kW | бр. | 1 |  | 0
162 | Доставка и монтаж на газов котел 45 kW | бр. | 1 |  | 0
163 | Доставка на затворен разширителен съд 150 л. | бр. | 1 |  | 0
164 | ЦП-1-високоефективна помпа с електронно регулиране и автоматичен икономичен режим Клас на енергийна ефективност "А"произведено в ЕС с параметри:1,5м3/ч,2,5м.в.ст..,Р=9-85W,Rp1" | бр. | 1 |  | 0
165 | ЦП-2-високоефективна помпа с електронно регулиране и автоматичен икономичен режим Клас на енергийна ефективност "А"произведено в ЕС с параметри:0,8м3/ч,2,0м.в.ст..,Р=9-85W,Rp1" | бр. | 1 |  | 0
166 | ЦП-2-високоефективна помпа с електронно регулиране и автоматичен икономичен режим Клас на енергийна ефективност "А"произведено в ЕС с параметри:0,8м3/ч,2,0м.в.ст..,Р=9-85W,Rp1" | бр. | 1 |  | 0
167 | Направа водоразпределител Ф 100 мм. L=1,5 м. | бр. | 2 |  | 0
168 | Доставка кран ДУ 15 мм. | бр. | 4 |  | 0
169 | Също, но Ду 25 мм. | бр. | 8 |  | 0
170 | Също, но Ду 32мм. | бр. | 11 |  | 0
171 | Доставка вентил 1" | бр. | 2 |  | 0
172 | Доставка филтър 1" | бр. | 2 |  | 0
173 | Също, но 1 1/4" | бр. | 1 |  | 0
174 | Доставка възвратен вентил Ду 25 мм. | бр. | 2 |  | 0
175 | Също, но Ду 32 мм. | бр. | 1 |  | 0
176 | Доставка предпазен вентил Ду 25 мм, 8 bar. | бр. | 1 |  | 0
177 | Доставка вентил 1/2". | бр. | 1 |  | 0
178 | Доставка автоматияен обезвъздушител 1/2" | бр. | 7 |  | 0
179 | Доставка на табло за автоматично управление | бр. | 1 |  | 0
180 | Доставка термометър до 120 С | бр. | 2 |  | 0
181 | Доставка манометър до 0,6 МРа | бр. | 2 |  | 0
182 | Доставка холендри 1" | бр. | 5 |  | 0
183 | Също но 1 1/4" | бр. | 6 |  | 0
184 | Направа щуцери 1/2" | бр. | 12 |  | 0
185 | Също, но 1" | бр. | 8 |  | 0
186 | Също, но 1 1/4" | бр. | 12 |  | 0
187 | Доставка тръба 1" | мл | 7 |  | 0
188 | Също, но 1 1/4" | мл | 18 |  | 0
189 | Полиетиленова тръба с Ал.вложка тип Pex-AlØ26x3mm | мл | 18 |  | 0
190 | Също, но Ф 32 мм., деб. 3 мм. | мл | 25 |  | 0
191 | Тръбна изолация от полиетилен с външен защитен слой Ф 28 ммм., с деб. 15 мм. | мл | 16 |  | 0
192 | Също, но Ф 35 мм., деб. 15 мм. | мл | 30 |  | 0
193 | Също, но Ф 42 мм., деб. 15 мм. | мл | 18 |  | 0
194 | Също, но Ф 108 мм., деб. 20 мм. | мл | 3 |  | 0
195 | Доставка на полипропиленова тръба РР-1 1/4" | мл | 10 |  | 0
196 | Също но РР-1 1/2" | мл | 10 |  | 0
Управление на газови котли
197 | Контролер за отопление на два отоплителни кръга и бойлер | бр. | 1 |  | 0
Противопожарна защита
198 | Пожарогасител прхов 6кг | бр. | 2 |  | 0
199 | Пожарогасител прхов 12кг | бр. | 2 |  | 0
200 | Противопожарно одеало-тежък тип,мин.1.5/1.5м | бр. | 2 |  | 0
Демонтажни работи
201 | Демонтаж черни тръби 1/2" | мл | 16 |  | 0
202 | Също, но 3/4" | мл | 22 |  | 0
203 | Също, но 1" | мл | 18 |  | 0
204 | Също, но 1 1/4" | мл | 26 |  | 0
205 | Също, но 1 1/2" | мл | 38 |  | 0
206 | Също, но 2" | мл | 42 |  | 0
Газицифиране
207 | Тръба стоманена БДС EN 10216-I-L290GA Ø42,4х3.6 St, | мл | 10 |  | 0
208 | Тръба стоманена БДС EN 10216-I-L290GA Ø33.7х3.6 St, | мл | 6 |  | 0
209 | Тръба стоманена БДС EN 10216-I-L290GA-21,3х3.2 St- | мл | 8 |  | 0
210 | Тръба PE-HD>(80), SDR 11, за газ 4 bar, Ø40х3,7, | мл | 54 |  | 0
211 | Тръба черна газова 4" - 108х4 - за обсадна, | мл | 3 |  | 0
212 | Преход РЕ/St 40x42,4 . | бр. | 2 |  | 0
213 | Коляно РЕ Ø40 ел.завар. | бр. | 3 |  | 0
214 | Коляно за заварка 11/4" - док. за качество ANSI B.16.9 STD, . | бр. | 6 |  | 0
215 | Коляно за заварка 1" - док. за качество ANSI B.16.9 STD, . | бр. | 7 |  | 0
216 | Коляно за заварка 1/2" - док. за качество ANSI B.16.9 STD, | бр. | 8 |  | 0
217 | Тройник безшевен 90о за заварка 11/4" | бр. | 1 |  | 0
218 | конзола /по детайл/ | бр. | 8 |  | 0
219 | Стоманен безшевен концентричен намалител 11/4"х 1" , за заварка | бр. | 1 |  | 0
220 | Стабилизатор за газ 3/4" с вграден филтър G2, версия А pax.max=100mbar, ризх.= 20 mbar | бр. | 1 |  | 0
221 | Стабилизатор за газ 1" с вграден филтър G2, версия А pax.max=100mbar, ризх.= 20 mbar ,. | бр. | 1 |  | 0
222 | Продухване тръбопровод | мл | 67 |  | 0
223 | Холендър преходен 11/4" , | бр. | 3 |  | 0
224 | Нипел единичен 11/4" , за заварка | бр. | 4 |  | 0
225 | Нипел единичен с резба 1" , за заварка | бр. | 8 |  | 0
226 | Кран сферичен за природен газ 1" PN4 | бр. | 2 |  | 0
227 | Кран сферичен за газ 1 1/4" PN4 | бр. | 2 |  | 0
228 | Филтър за газ 1 1/4" Y Ж/Ж с филтърен елемент(0,4mm - 0,3mm) за горими газове GO 180SO9 | бр. | 1 |  | 0
229 | Кран сферичен за природен газ 1/2" PN4 | бр. | 3 |  | 0
230 | Термичен предпазител 1" BON TAS - G.0265N36 | бр. | 2 |  | 0
231 | Гъвкава връзка за газ 1" M-F L = 0,4м | бр. | 2 |  | 0
232 | Магнет вентил за газ 1 1/4" , NC , 230V . | бр. | 1 |  | 0
233 | Табло за монтаж на магнет вентил | бр. | 1 |  | 0
234 | Тръби димоотводни | мл | 28 |  | 0
235 | Доставка на вентилатор взривозащитен ф320мм,600 m3/h,40 Pa,950мин,монтаж по схема А входяща ел. мощност N=80W; 230V, small; IP 55; клас на изолация F, вградена термична защита, | бр. | 1 |  | 0
236 | Опора(скоба) за укрепване на тръбопровод 1"мм, комплект с дюбел за бетон(за тухлена стена) | бр. | 8 |  | 0
237 | Опора(скоба) за укрепване на тръбопровод 1/2"мм, комплект с дюбел за бетон(за тухлена стена) | бр. | 7 |  | 0
238 | Опора(скоба) за укрепване на тръбопровод 11/4", комплект с дюбел за бетон(за тухлена стена) | бр. | 5 |  | 0
239 | Лента обозначителна с метална нишка (жълта) | мл | 60 |  | 0
240 | Пенополиуретан, флакон | бр. | 3 |  | 0
241 | Щуцер за заварка 1/2" за хидравл.изпитване + тапа1/2" | бр. | 1 |  | 0
242 | Изпитване газопровод на якост и плътност | мл | 67 |  | 0
243 | Грунд | кг | 3 |  | 0
244 | Емайл лак , жълт за двукратно нанасяне | кг | 3 |  | 0
245 | Продухване газопровод, | мл | 67 |  | 0
246 | Централа за газ със звукова и светлинна сигнализация. Монтаж на 20 см от тавана, датчик за метан, | бр. | 1 |  | 0
247 | Промишлена сирена, бр. | бр. | 1 |  | 0
248 | Пробиване отвори в бетонна стена бр. | бр. | 2 |  | 0
249 | Пробиване отвори в тухлена стена бр. | бр. | 4 |  | 0
250 | Тръба 32 РЕ-конденз | мл | 8 |  | 0
251 | Изкоп шир.0,80 дълб.1 м мᶾ | м3 | 42 |  | 0
252 | Разбиване настилка м² | м2 | 5 |  | 0
253 | Доставка пясък мᶾ | м3 | 18 |  | 0
254 | Извозване пръст мᶾ | м3 | 20 |  | 0
255 | Направа мет.конструкция | кг | 150 |  | 0
256 | Въстановяване комин | бр. | 1 |  | 0
257 | Грундиране | м2 | 6 |  | 0
258 | Боядисване с емайл лак двукратно м² | м2 | 12 |  | 0
259 | 72- часова проба | бр. | 1 |  | 0
260 | Щуцер за заварка за хидравлични изпитвания | м2 | 1 |  | 0
261 | Газсигнализатор бр. | бр. | 2 |  | 0
262 | Сирена бр. | бр. | 1 |  | 0
263 | Изолация димоотводни тръби | мл | 25 |  | 0
264 | Шапка за димоотводни тръби | бр | 2 |  | 0
265 | Полиетиленова тръба ф 32 мм | мл | 8 |  | 0
V | ЕЛЕКТРО
266 | Демонтаж осв.тела | бр. | 162 |  | 0
267 | Доставка осв.тела LED 120 см.,18 VV, IP 34 | бр. | 18 |  | 0
268 | Доставка осв.тела LED 120 см., 18 VV, IP 65 | бр. | 2 |  | 0
269 | Доставка осв.тела LED 60 см., 10 VV, IP 34 | бр. | 23 |  | 0
270 | Доставка осв.тела LED плафониери Ф300 24VV, ІР21 | бр. | 101 |  | 0
271 | Монтаж осв.тела | бр. | 162 |  | 0
272 | Лампени излази със СВТ в РVС профили, открито до 6м | бр. | 25 |  | 0
273 | Демонтаж ключ открит, ІР34 | бр. | 15 |  | 0
274 | Монтаж ключ открит, ІР34 | бр. | 15 |  | 0
Силова инсталация
275 | Демонтаж профил РVС 20/20 | м. | 60 |  | 0
276 | Монтаж профил РVС 20/20 | м. | 60 |  | 0
277 | Демонтаж проводник СВТ 3х1.5 кв.мм. | м. | 78 |  | 0
278 | Монтаж проводник СВТ 3х1.5 кв.мм. | м. | 78 |  | 0
279 | Свързване | бр. | 12 |  | 0
280 | Контактен излаз със СВТ в РVС профили 6м | бр. | 8 |  | 0
281 | Контакт ШУКО открит ІР34 | бр. | 8 |  | 0
282 | Монтаж контакти шуко открити | бр. | 8 |  | 0
283 | Демонтаж съществ.предпазители | бр. | 190 |  | 0
284 | Доставка авт.предпазители С60N 25A | бр. | 160 |  | 0
285 | Доставка авт.предпазители С60N 63A | бр. | 30 |  | 0
286 | Шина тоководеща 1м, трифазна | бр. | 21 |  | 0
287 | Монтажна шина 2м | бр. | 7 |  | 0
288 | Монтаж предпазители | бр. | 190 |  | 0
289 | Освежаване табла | бр. | 7 |  | 0
290 | Проверка заземление на ГРТ | бр. | 1 |  | 0
Мълниезащитна уредба
Демонтажни работи
291 | Демонтаж на бетонна стомана Ф 8 мм. | м. | 220 |  | 0
292 | Демонтаж на Колчета | бр. | 220 |  | 0
293 | Демонтаж на прът 4 м. | бр. | 1 |  | 0
294 | Доставка мълниеприемник с изпреварващо действие | бр. | 1 |  | 0
295 | Монтаж мълниеприемник с изпреварващо действие | бр. | 1 |  | 0
296 | Проводник алум.Ф8 с РVС | м. | 60 |  | 0
297 | Крепежни елементи за скатен покрив | бр. | 30 |  | 0
298 | Полагане проводник | м. | 60 |  | 0
299 | Направа заземление с преходно съпротивл.до 20ома | бр. | 2 |  | 0
300 | Доставка на кутия метална ревизионна кутия 200/400/100 | бр. | 2 |  | 0
301 | Монтаж на кутия метална ревизионна кутия 200/400/100 | бр. | 2 |  | 0
302 | Доставка на прав съединител | бр. | 2 |  | 0
303 | Монтаж на прав съединител | бр. | 2 |  | 0
304 | Пусковоналадъчни работи | бр. | 2 |  | 0
305 | Измерване на съпротивление на мълниезащита | бр. | 1 |  | 0
VI | Пожарна безопасност
Пожароизвестителна инсталация
ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ
306 | Доставка и полагане на кабел J-Y/L/Y 2х0,50 мм | м.л. | 600 |  | 0
307 | Доставка и полагани на кабелен канал 25х16,5мм | м.л. | 300 |  | 0
308 | Доставка и полагани на кабелен канал 100х100х50мм | м.л. | 10 |  | 0
ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ
309 | Пожароизвестителна централа SmartLine 020/4 - 4 зони | бр. | 1 |  | 0
310 | Разширител 8 зони за SmartLine 020/4 | бр. | 1 |  | 0
311 | Акумулаторна батерия 12v/7Ah | бр. | 2 |  | 0
312 | Пожароизвестител оптично-димен D 9000 с монтажна основа D 9000 | бр. | 53 |  | 0
313 | Пожароизвестител термодиференц D 9000T с монт. Основа D 9000 | бр. | 3 |  | 0
314 | Пожароизвестител комбиниран D 9000SR с монт. Основа D9000 | бр. | 1 |  | 0
315 | Пожароизвестител ръчен с нечуплив елемент Teletek | бр. | 4 |  | 0
316 | Електронна сирена с флаш вътрешна SV2002F | бр. | 4 |  | 0
317 | Електронна сирена с флаш лампа AH-03127-BS | бр. | 1 |  | 0
318 | Изнесен светлинен сигнализатор | бр. | 8 |  | 0
МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ
319 | Пожароизвестителна централа SmartLine 020/4 - 4 зони | бр. | 1 |  | 0
320 | Разширител 8 зони за SmartLine 020/4 | бр. | 1 |  | 0
321 | Пожароизвестител оптично-димен с монтажна основа | бр. | 53 |  | 0
322 | Пожароизвестител ръчен с нечуплив елемент IC0020 INIM | бр. | 4 |  | 0
323 | Пожароизвестител термодиференц D 9000T с монт. основа | бр. | 3 |  | 0
324 | Електронна сирена с флаш вътрешна SV2002F | бр. | 4 |  | 0
325 | Електронна сирена с флаш лампа AH-03127-BS | бр. | 1 |  | 0
326 | Изнесен светлинен сигнализатор | бр. | 8 |  | 0
327 | Суха разделка на кабел | бр. | 68 |  | 0
328 | Прозвъняване жилата на контролните кабели | бр. | 68 |  | 0
329 | Свързване на проводник към съоръжение без ухо | бр. | 68 |  | 0
330 | Единични изпитания | бр. | 10 |  | 0
331 | Направа на отвор в бетон и/или тухла | бр. | 59 |  | 0
332 | 72 часова проба | бр. | 1 |  | 0
Противопожарно отклонение
333 | Изкопни работи | м2 | 2 |  | 0
334 | Демонтаж водомерен възел 10 м3 | бр | 1 |  | 0
335 | Изграждане на водомерна шахта | бр | 1 |  | 0
336 | Изграждане на шахта за ПК 2” | бр | 1 |  | 0
337 | Доставка и монтаж на комбиниран водомер 50 м3 | бр | 1 |  | 0
338 | Доставка и монтаж ПК 2” | бр. | 1 |  | 0
339 | Доставка и монтаж поц.тръба 2” | м.л | 3 |  | 0
340 | Доставка и монтаж на СК 2" | бр. | 1 |  | 0
341 | Доставка и монтаж на СК 2" с изпразнител | бр. | 1 |  | 0
342 | Доставка и монтаж на филтър 2" | бр. | 1 |  | 0
343 | Доставка и монтаж на възвратна клапа 2" | бр. | 1 |  | 0
344 | Доставка и монтаж на противопожарни врати EI 60. | бр. | 3 |  | 0
Охранителни системи
345 | Изграждане на система за контрол на достъпа, в т.ч. и окабеляване | бр. | 1 |  | 0
Общо без ДДС: |  |  |  |  | 0
ДДС: |  |  |  |  | 0
Общо с ДДС: |  |  |  |  | 0
кмет на Община Севлиево

## Душево
Обект: „Основен ремонт, реконструкция и мерки за енергийна ефективност на ДГ „Мечо Пух” – с.П.Славейково, база за изнесено обучение в с.Градница, УПИ V, кв.5, община Севлиево” | [5 empty] | Обект: „Основен ремонт , реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ "Мечо Пух" с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево, УПИ VII, кв.27, община Севлиево”
КОЛЕЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
I | Архитектура | ед | кол |  |  | № | СМР | ед.мярка | количество | ед.цена | общо
[6 empty] | I | Архитектура
1. | Демонтаж на керемиди | м2 | 478.31 | 2 | 956.62 | 1 | Демонтаж на керемиди | м2 | 448 |  | 0
2. | Демонтаж на съществуваща летвена обшивка | м2 | 478.31 | 2 | 956.62 | 2 | Демонтаж на съществуваща летвена обшивка | м2 | 448 |  | 0
3. | Преглед на цялата покривна конструкция и подмяна при необходимост на компрометирани елементи в т.ч. и ребра | м2 | 478.31 | 12 | 5739.72 | 3 | Преглед на цялата покривна конструкция и подмяна при необходимост на компрометирани елементи в т.ч. и ребра | м2 | 448 |  | 0
4. | Монтаж на дъсчена обшивка над дървени ребра-дъски 2,5 см. | м2 | 478.31 | 8 | 3826.48 | 4 | Монтаж на дъсчена обшивка над дървени ребра-дъски 2,5 см. | м2 | 448 |  | 0
5. | Полагане на мембранна хидроизолация под керемиди, включително за обръщане при комини | м2 | 478.31 | 6 | 2869.86 | 5 | Полагане на мембранна хидроизолация под керемиди, включително за обръщане при комини | м2 | 448 |  | 0
6. | Монтаж на дървени летви и контралетви над хидроизолация. | м2 | 478.31 | 6 | 2869.86 | 6 | Монтаж на дървени летви и контралетви над хидроизолация. | м2 | 448 |  | 0
7. | Почистване,сортиране,монтаж на здрави и допълване с нови керемиди. | м2 | 478.31 | 12 | 5739.72 | 7 | Почистване,сортиране,монтаж на здрави и допълване с нови керемиди. | м2 | 448 |  | 0
9. | Доставка и монтаж на челна дъска | м | 136 | 8 | 1088 | 8 | Доставка и монтаж на челна дъска | м | 126 |  | 0
10. | Възстановяване на комини-очукване на съществуваща мазилка, зидария с тухли, консолидация, измазване с ВЦ разтвор.Доставка и монтаж на олекотени шапки за комини,Доядисване на комини с вододисперсионни бои в цвят по указание на проектанта | бр. | 6 | 50 | 300 | 9 | Възстановяване на комини-очукване на съществуваща мазилка, зидария с тухли, консолидация, измазване с ВЦ разтвор.Доставка и монтаж на олекотени шапки за комини,Доядисване на комини с вододисперсионни бои в цвят по указание на проектанта | бр. | 6 |  | 0
11. | Демонтаж на обшивки и поли от ПЦ ламарина около комини, стрехи и др. Изработка, доставка и монтаж на обшивки от ПЦ ламарина 0,52-0,55 мм. | м. | 44 | 25 | 1100 | 10 | Демонтаж на обшивки и поли от ПЦ ламарина около комини, стрехи и др. Изработка, доставка и монтаж на обшивки от ПЦ ламарина 0,52-0,55 мм. | м. | 44 |  | 0
12. | Обработка на видима армировка по стреха, репариране и шпакловка | м2 | 62 | 12 | 744 | 11 | Обработка на видима армировка по стоманобетонова стреха,репариране и шпакловка. | м2 | 62 |  | 0
13. | Демонтаж, доставка и монтаж на надулучна пола до 45 см. | м. | 97 | 8 | 776 | 12 | Демонтаж, доставка и монтаж на надулучна пола до 45 см. | м. | 105.85 |  | 0
16. | Доставка и полагане на топлоизолация XPS 10 см. , с коефициент на топлопреминаване 0,034 W/mK върху таванска плоча, вкл. циментово лепило | м2 | 316.5 | 16 | 5064 | 13 | Доставка и полагане на топлоизолация минерална вата 10 см. - твърда, с коефициент на топлопреминаване 0,035 W/mK върху таванска плоча, вкл. циментово лепило | м2 | 300.8 |  | 0
17. | Полагане на армирана циментова замазка с мрежа от арматура | м2 | 316.5 | 8 | 2532 | 14 | Полагане на армирана циментова замазка с мрежа от арматура | м2 | 300.8 |  | 0
18. | Доставка и полагане на на топлоизолация минерална вата 12 см. под таванска плоча в стълбищна клетка | м2 | 23.5 | 12 | 282 | 15 | Доставка и полагане на на топлоизолация минерална вата 12 см. под таванска плоча в стълбищна клетка | м2 | 23.5 |  | 0
19. | Доставка и монтаж на два пласта пожароустойчив гипсокартон (окачен таван) стълбишна клетка | м2 | 23.5 | 12 | 282 | 16 | Доставка и монтаж на два пласта пожароустойчив гипсокартон (окачен таван) стълбишна клетка | м2 | 23.5 |  | 0
20. | Доставка и монтаж на топлоизолация EPS - 5 см. по стени стълбищна клетка над таванска плоча, вкл. дюбелиране, един пласт стъклотекстилна мрежа, , циментово лепило0 и циментова шпакловка | м2 | 51 | 28 | 1428 | 17 | Доставка и монтаж на топлоизолация EPS - 5 см. по стени стълбищна клетка над таванска плоча, вкл. дюбелиране, един пласт стъклотекстилна мрежа,циментово лепило0 и циментова шпакловка | м2 | 51 |  | 0
21. | Очукване и възстановяване на компрометирана мазилка по бетонови стрехи | м2 | 18.6 | 15 | 279 | 18 | Очукване и възстановяване на компрометирана мазилка по бетонови стрехи | м2 | 18.6 |  | 0
23. | Демонтаж на съществуваща дървена стреха по калкани.Доставка и монтаж на нова дървена стреха, вкл. боядисване и челна дъска | м2 | 42 | 5 | 210 | 19 | Демонтаж на съществуваща дървена стреха по калкани.Доставка и монтаж на нова дървена стреха, вкл. боядисване и челна дъска | м2 | 42 |  | 0
24. | Доставка и монтаж на покривна табакера | бр. | 1 | 550 | 550 | 20 | Доставка и монтаж на покривна табакера | бр. | 1 |  | 0
25. | Демонтаж на съществуваща дървена дограма | м2 | 126 | 5 | 630 | 21 | Демонтаж на съществуваща дървена дограма | м2 | 126 |  | 0
26. | Доставка и монтаж на 6-камерна PVC дограма с двоен стъклопакет и К стъкло с коеф. на топлопреминаване 1,4 W/m2K | м2 | 118.8 | 95 | 11286 | 22 | Доставка и монтаж на 6-камерна PVC дограма с двоен стъклопакет и К стъкло с коеф. на топлопреминаване 1,4 W/m2K | м2 | 118.8 |  | 0
27. | Доставка и монтаж на алуминиеви врати с прекъснат термомост и коеф. на топлопреминаване 2,2 W/m2K | м2 | 7.2 | 230 | 1656 | 23 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати с прекъснат термомост и коеф. на топлопреминаване 2,2 W/m2K | м2 | 7.2 |  | 0
28. | Доставка и монтаж на подпрозоречни профили от алуминии с шир. до 30 см. - външни | м. | 57.9 | 25 | 1447.5 | 24 | Доставка и монтаж на подпрозоречни профили от алуминии с шир. до 30 см. - външни | м. | 57.9 |  | 0
29. | Доставка,монтаж и демонтаж на тръбно скеле | м2 | 740 | 6 | 4440 | 25 | Доставка,монтаж и демонтаж на тръбно скеле | м2 | 740 |  | 0
30. | Частично очукване и изкъпване по фасада с вароциментова мазилка | м2 | 10 | 6 | 60 | 26 | Частично очукване и изкъпване по фасада с вароциментова мазилка | м2 | 10 |  | 0
31. | Полагане на дълбоко проникващ грунд преди полагане на топлоизолация | м2 | 729 | 2 | 1458 | 27 | Полагане на дълбоко проникващ грунд преди полагане на топлоизолация | м2 | 703.24 |  | 0
32. | Доставка и полагане на топлоизолация EPS 10 см. по фасади и еркери, вкл. дюбелиране, стъклотекстилна мрежа, ръбохранители, водооткапващ профил, лепило и циментова шпакловка. | м2 | 508 | 28 | 14224 | 28 | Доставка и полагане на топлоизолация EPS 10 см. по фасади и еркери, вкл. дюбелиране, стъклотекстилна мрежа, ръбохранители, водооткапващ профил, лепило и циментова шпакловка. | м2 | 494 |  | 0
33. | Доставка и полагане на топлоизолация по цокъл XPS - 8 см. с коеф. на топлопродимост 0,034 W/mK , вкл. дюбелиране, стъклотекстилна мрежа, ръбохранители, лепило и шпакловка | м2 | 85 | 30 | 2550 | 29 | Доставка и полагане на топлоизолация по цокъл XPS - 8 см. с коеф. на топлопродимост 0,034 W/mK , вкл. дюбелиране, стъклотекстилна мрежа, ръбохранители, лепило и шпакловка | м2 | 77.95 |  | 0
34. | Обръщане на нова дограма с EPS 2 см. и коеф. на топлопроводимост 0,035 W/mK, шпакловка с мрежа, ръбохранители, водооткапващ профил, грундирани и силикатна мазилка. | м | 455.6 | 15 | 6834 | 30 | Обръщане на нова дограма с EPS 2 см. и коеф. на топлопроводимост 0,035 W/mK, шпакловка с мрежа, ръбохранители, водооткапващ профил, грундирани и силикатна мазилка. | м | 403.6 |  | 0
35. | Обръщане на нова дограма с XPS 2 см. и коеф. на топлопроводимост 0,034 W/mK, шпакловка с мрежа, ръбохранители, водооткапващ профил, грундирани и мозаечна мазилка. | м | 60 | 17 | 1020 | 31 | Обръщане на нова дограма с XPS 2 см. и коеф. на топлопроводимост 0,034 W/mK, шпакловка с мрежа, ръбохранители, водооткапващ профил, грундирани и мозаечна мазилка. | м | 102.86 |  | 0
36. | Шпакловка, грундиране и силикатна мазилка по отвори на съществуваща дограма - външно | м | 198.5 | 2 | 397 | 32 | Шпакловка, грундиране и силикатна мазилка по отвори на съществуваща дограма - външно | м | 198.5 |  | 0
37. | Обработване на отвори на врати и прозорци на сменена дограма - вътрешно | м | 515.6 | 10 | 5156 | 33 | Обработване на отвори на врати и прозорци на сменена дограма - вътрешно | м | 506.46 |  | 0
38. | Направа на холкер между стена и земна основа | м | 97.7 | 6 | 586.2 | 34 | Направа на холкер между стена и земна основа | м | 104.85 |  | 0
39. | Доставка и полагане на силикатна мазилка, вкл. грундиране | м2 | 538 | 15 | 8070 | 35 | Доставка и полагане на силикатна мазилка, вкл. грундиране | m2 | 494 |  | 0
40. | Доставка и полагане на мозаечна мазилка | м2 | 85 | 20 | 1700 | 36 | Доставка и полагане на мозаечна мазилка | м2 | 77.95 |  | 0
41. | Обработка на видима армировка по чела на тераси | м. | 18.6 | 10 | 186 | 37 | Обработка на видима армировка по чела на тераси | м. | 25 |  | 0
42. | Освежаване на съществуваща мозайка | м2 | 0 |  | 0 | 38 | Доставка и полагане на теракот | м2 | 71.4 |  | 0
43. | Доставка и полагане на теракот | м2 | 233.46 | 40 | 9338.4 | 39 | Демонтаж, доставка и полагане на теракот | м2 | 97.51 |  | 0
44. | Демонтаж, доставка и полагане на фаянс | м2 | 257.34 | 40 | 10293.6 | 40 | Демонтаж, доставка и полагане на фаянс | м2 | 212.22 |  | 0
45. | Боядисване на стени | м2 | 1478.94 | 4 | 5915.76 | 41 | Двукратно боядисване на стени | м2 | 1460.41 |  | 0
46. | Боядисване на тавани | м2 | 703.55 | 4 | 2814.2 | 42 | Двукратно боядисване на тавани | м2 | 666.82 |  | 0
48. | Демонтаж, доставка и монтаж на дървени врати | бр. | 8 | 100 | 800 | 43 | Демонтаж, доставка и монтаж на дървени врати | бр. | 12 |  | 0
49. | Боядисване на съществуващи дървени врати | бр. | 42 | 30 | 1260 | 44 | Прогонване ,ремонт на механизми и боядисване на съществуващи дървени врати | бр. | 44 |  | 0
50. | Демонтаж на съществуващи подови настилки (Балатум) и монтаж на ламинат | м2 | 390.56 | 25 | 9764 | 45 | Демонтаж, доставка и полагане на балатум | м2 | 255.27 |  | 0
51. | Доставка и полагане на ламинат | м2 | 139.5 | 22 | 3069 | 46 | Доставка и полагане на ламинат | м2 | 33.9 |  | 0
53. | Доставка и полагане на противопожарни ивици от минерална вата 10 см. с коеф. на топлопроводимост 0,038, с плътност мин. 100 кг./куб.м., вкл. метални дюбели-хоризонтална с шир. 20 см. и 2 бр. вертикални с ширина 50 см. | м2 | 30 | 28 | 840 | 47 | Доставка и полагане на противопожарни ивици от минерална вата 10 см. с коеф. на топлопроводимост 0,038, с плътност мин. 100 кг./куб.м., вкл. метални дюбели-хоризонтална с шир. 20 см. и 2 бр. вертикални с ширина 50 см. | м2 | 30 |  | 0
54. | Доставка и монтаж на наклонена платформа | бр. | 1 | 6000 | 6000 | 48 | Доставка и монтаж на наклонена платформа за движение по наклона на стълбищното рамо | бр. | 1 |  | 0
55. | Доставка и монтаж на на вътрешни преградни стени PVC -единично стъкло | м2 | 18.1 | 85 | 1538.5 | 49 | Доставка и полагане на на вътрешни преградни стени - PVC единично стъкло | м2 | 18.1 |  | 0
56. | Доставка и монтаж на вътрешни PVC врати между спални и занимални-1,6/2,00-единично стъкло | бр. | 2 | 350 | 700 | 50 | Доставка и минтаж на вътрешни PVC врати между спалня и занималня | бр. | 2 |  | 0
II | ВиК |  |  |  |  | II | ВиК
1. | Ремонт и демонтаж поцинковани тръби вкючително изкопни работи,разбиване на бетон и тух.зид , настилки и възстановяването им. | мл | 33 |  |  | 51 | Ремонт и демонтаж поцинковани тръби ,изкопни работи,разбиване на бетон и тух.зид настилки и възстановяването им. | м | 33 |  | 0
2. | Демонтаж СК и други | бр. | 17 |  |  | 52 | Демонтаж СК и други | бр. | 17 |  | 0
3. | Демонтаж кух и душ смесители | бр. | 11 |  |  | 53 | Демонтаж кух и душ. смесители | бр. | 9 |  | 0
4 | Демонтаж санитарни прибори | бр. | 2 |  |  | 54 | Доставка и монтаж тръби РР 32 мм | м | 4 |  | 0
5. | Доставка и монтаж РР тръби | мл | 33 |  |  | 55 | Доставка и монтаж тръби РР 25 мм | мл | 25 |  | 0
6. | Доставка и монтаж СК | бр. | 17 |  |  | 56 | Доставка и монтаж тръби РР 20 мм | мл | 20 |  | 0
7. | Доставка и монтаж кух. и душ смесители | бр. | 11 |  |  | 57 | Доставка и монтаж СК ф 2” | бр | 1 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на укрепващи елементи | бр. | 33 |  |  | 58 | Доставка и монтаж СК 2” с изп. | бр. | 1 |  | 0
9. | Доставка и монтаж терморегулатор | бр. | 2 |  |  | 59 | Доставка и монтаж СК 1 ¼” | бр. | 3 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на топлоизолация | мл | 33 |  |  | 60 | Доставка и монтаж СК ¾” | бр. | 5 |  | 0
11 | Изпитване на водоплътност водопровод | мл | 33 |  |  | 61 | Доставка и монтаж СК ½” | бр | 1 |  | 0
12. | Дезинфекция на водопроводната инсталация | мл | 33 |  |  | 62 | Доставка и монтаж кух. и душ смесители | бр. | 9 |  | 0
| Канализационна инсталация |  |  |  |  | 63 | Доставка и монтаж терморегулатор | бр. | 2 |  | 0
1. | Ремонт и подмяна на тръби и фас.части вкючително изкопни работи,разбиване на бетон и тух.зид , настилки и възстановяването им. | мл | 10 |  |  | 64 | Доставка и монтаж възвратна клапа 2” | бр. | 1 |  | 0
[6 empty] | 65 | Доставка и монтаж филтър 2” | бр. | 1 |  | 0
[6 empty] | 66 | Дезинфекция на водопроводната инсталация | бр. | 1 |  | 0
2. | Демонтаж тоалетна мивка,кл.седало,подови сифони |  |  |  |  | 67 | Канализационна инсталация | мл | 32 |  | 0
|  | бр. | 18 |  |  | 68 | Ремонт и подмяна на тръби и фас.части вкючително изкопни работи,разбиване на бетон и тух.зид , настилки и възстановяването им. | мл | 10 |  | 0
3. | Доставка и монтаж фитинги и крепежни елементи | бр | 10 |  |  | 69 | Демонтаж тоалетна мивка,кл.седало,подови сифони | бр. | 3 |  | 0
[6 empty] | 70 | Демонтаж водосточни улеи и тръби ф100 мм | мл | 147 |  | 0
4. | Доставка и монтаж РVС ф50 мм | мл | 10 |  |  | 71 | Демонтаж казанчета водосточни | бр | 6 |  | 0
5. | Доставка и монтаж мазниноуловиел | бр. | 1 |  |  | 72 | Доставка и монтаж РVС ф50 мм | мл | 10 |  | 0
6. | Доставка и монтаж на тоалетна мивка комплект и клозетно седало комплект с казанче | бр. | 3 |  |  | 73 | Доставка и монтаж мазниноуловиел | бр. | 1 |  | 0
[6 empty] | 74 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка комплект и клозетно седало комплект с казанче | бр. | 3 |  | 0
7. | Доставка и монтаж на детски тоалетни в комплект с казанче и детски мивки | бр. | 6 |  |  | 75 | Доставка и монтаж на водосточни тръби, ф 100 | мл | 43 |  | 0
8. | Доставка и монтаж подови сифони | бр. | 8 |  |  | 76 | Доставка и монтаж водосточни улуци ф 100 | мл | 105.85 |  | 0
9. | Доставка и монтаж на поддушево корито 75/75 | бр. | 1 |  |  | 77 | Доставка и монтаж водосточни казанчета | бр. | 6 |  | 0
10. | Демонтаж, доставка и монтаж на водосточни тръби,улеи и казанчета | мл | 45 |  |  | 78 | Доставка и монтаж подов сифон ф 100 мм | бр | 2 |  | 0
[6 empty] | 79 | Доставка и монтаж сифон за мивка | бр | 10 |  | 0
[6 empty] | III | ЕЛЕКТРО
| Противопожарно отклонение | [5 empty] | Осветителна инсталация
1 | Изкопни работи | м3 | 2 |  |  | 80 | Демонтаж осв.тела | бр. | 103 |  | 0
2. | Демонтаж водомерен възел 10 м3 | бр | 1 |  |  | 81 | Доставка осв.тела LED 120 sm. 18 VV IP 34 | бр. | 10 |  | 0
3 | Изграждане на водомерна шахта | бр | 1 |  |  | 82 | LED плафониери Ф300 24VV | бр. | 93 |  | 0
4 | Изграждане на шахта за ПК 2” | бр | 1 |  |  | 83 | Монтаж осв.тела | бр. | 103 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на комбиниран водомер 50 м3 | бр | 1 |  |  | 84 | Демонтаж ключове | бр. | 32 |  | 0
6. | Доставка и монтаж ПК 2” | бр. | 1 |  |  | 85 | Доставка ключове – обикновен | бр. | 20 |  | 0
7. | Доставка и монтаж поц.тръба 2” | мл | 3 |  |  | 86 | Доставка ключове - сериен | бр. | 12 |  | 0
8. | Доставка и монтаж СК 2” | бр. | 1 |  |  | 87 | Монтаж ключове | бр. | 32 |  | 0
9. | Доставка и монтаж СК 2” с изпускател | бр. | 1 |  |  |  | Силова инсталация
10. | Доставка и монтаж филтър 2” | бр. | 1 |  |  | 88 | Доставка на профил РVС 20/20 мм. | м. | 25 |  | 0
11. | Доставка и монтаж възвратна клапа 2” | бр. | 1 |  |  | 89 | Монтаж на профил PVC 20/20 мм. | м. | 25 |  | 0
| ОВК |  |  |  |  | 90 | Доставка на проводник СВТ 3х1.5 кв.мм. | м. | 35 |  | 0
| І. Отоплителни тела и принадлежности - общо |  |  |  |  | 91 | Монтаж на проводник СВТ 3х1,5 кв.мм. | м. | 35 |  | 0
1. | Доставка панелен радиатор тип 21-500/400 мм | Бр. | 1 |  |  | 92 | Свързване | бр. | 4 |  | 0
3. | Също, но тип 21-500/800 мм | “ | 3 |  |  | 93 | Демонтаж и монтаж на контакти | бр. | 12 |  | 0
4. | Също, но тип 21-500/1000 мм | “ | 4 |  |  |  | Ел.табла
5. | Също, но тип 22-500/600 мм | “ | 7 |  |  | 94 | Демонтаж съществ.предпазители | бр. | 129 |  | 0
6. | Също, но тип 22-500/800 мм | “ | 4 |  |  | 95 | Доставка авт.предпазители С60N 25A | бр. | 120 |  | 0
7. | Също, но тип 22-500/1000 мм | ” | 1 |  |  | 96 | Доставка на авт. прдпазител С60N 63А | бр. | 9 |  | 0
8. | Също, но тип 22-500/1200 мм | ” | 2 |  |  | 97 | Шина тоководеща 1м, трифазна | бр. | 15 |  | 0
9. | Също, но тип 22-500/1400 мм | ” | 1 |  |  | 98 | Монтаж предпазители | бр. | 129 |  | 0
10. | Също, но тип 22-500/1600 мм | ” | 8 |  |  | 99 | Освежаване табла | бр. | 5 |  | 0
11. | АІ-радиатор-500/4 гл. | ” | 1 |  |  | 100 | Проверка заземление на ГРТ | бр. | 1 |  | 0
12. | Също, но -500/5 гл. | ” | 1 |  |  |  | Мълниезащитна уредба
13. | Също, но -500/7 гл. | ” | 1 |  |  |  | Демонтажни работи
14. | Също, но -500/8 гл. | ” | 4 |  |  | 101 | Демонтаж на бетонна стомана Ф 8 мм. | м. | 120 |  | 0
15. | Също, но -500/18 гл. | ” | 2 |  |  | 102 | Демонтаж на Колчета | бр. | 120 |  | 0
16. | Радиаторен вентил с термоглава ½² | “ | 40 |  |  | 103 | Демонтаж на прът 4 м. | бр. | 1 |  | 0
Монтажни работи
17. | Връщащ секретен вентил ½ ² | “ | 40 |  |  | 104 | Доставка мълниеприемник с изпреварващо действие | бр. | 1 |  | 0
18. | Ръчен обезвъздушител ½ ² | ” | 40 |  |  | 105 | Монтаж мълниеприемник с изпреварващо действие | бр. | 1 |  | 0
[6 empty] | 106 | Проводник алум.Ф8 с РVС | м. | 60 |  | 0
| ІІ. Тръбна мрежа и арматура на клон 1 – среден корпус |  |  |  |  | 107 | Крепежни елементи за скатен покрив | бр. | 30 |  | 0
1. | Полиетиленова тръба с Al-вложка тип Pex-Al | м | 76 |  |  | 108 | Полагане проводник | м. | 60 |  | 0
| Æ 16 х 2 мм |  |  |  |  | 109 | Направа заземление с преходно съпротивл.до 20ома | бр. | 2 |  | 0
2. | Също, но Æ 20 х 2 мм | “ | 36 |  |  | 110 | Доставка на ревизионна кутия 200/400/100 | бр. | 2 |  | 0
3. | Също, но Æ 26 х 3 мм | “ | 18 |  |  | 111 | Монтаж на ревизионна кутия 200/400/100 | бр. | 2 |  | 0
4. | Също, но Æ 32 х 3 мм | ” | 10 |  |  | 112 | Доставка на прав съединител | бр. | 2 |  | 0
5. | Коляно 90 - Ф 20х2 мм. | бр. | 2 |  |  | 113 | Монтаж на прав съединител | бр. | 2 |  | 0
6. | Коляно 90 - Ф 26х3 мм. | бр. | 4 |  |  | 114 | Пусковоналадъчни работи | бр. | 10 |  | 0
7. | Коляно 90 - Ф 32х3 мм. | бр. | 6 |  |  | 115 | Измерване на заземление на мълниезащита | бр. | 1 |  | 0
8. | Права връзка Pex-Al-външна резба 16х2- ½ ² | бр. | 28. |  |  | IV | Пожарна безопасност
9. | Тройник междинен Pex-Al -Pex-Al | бр. | 18 |  |  |  | Пожароизвестителна инсталация
| 16 х 2 - 16 х 2 - 16 х 2 |  |  |  |  | 116 | Доставка и полагане на кабел J-Y/L/Y 2х0,50 мм | м.л. | 600 |  | 0
10. | Също, но 20 х 2 - 16 х 2 - 20 х 2 | бр. | 10 |  |  | 117 | Доставка и полагани на кабелен канал 25х16,5мм | м.л. | 300 |  | 0
11. | Също, но 20 х 2 - 16 х 2 – 26 х 2 | бр. | 2 |  |  | 118 | Доставка и полагани на кабелен канал 100х100х50мм | м.л. | 10 |  | 0
13. | Тръбна топлоизолация от полиетилен с външен защитен слой Æ 42 мм, d=15 мм | м | 10 |  |  | 119 | Пожароизвестителна централа SmartLine 020/4 - 4 зони | бр. | 1 |  | 0
14. | Автоматичен обезвъздушител ½” | Бр. | 4 |  |  | 120 | Разширител 8 зони за SmartLine 020/4 | бр. | 1 |  | 0
15. | Метална конструкция за подвески | кг | 10 |  |  | 121 | Акумулаторна батерия 12v/7Ah | бр. | 2 |  | 0
16. | Пробиване отвори в бетон 20х20 см | бр | 1 |  |  | 122 | Пожароизвестител оптично-димен D 9000SR с монтажна основа D9000 | бр. | 53 |  | 0
17. | Също , но в тухла 25 см , 20х20 см. | ” | 3 |  |  | 123 | Пожароизвестител термодиференц D 9000T с монт. Основа D9000 | бр. | 3 |  | 0
18. | Направа хидравлична проба за доказване плътността на инсталацията | м¢ | 140 |  |  | 124 | Пожароизвестител ръчен с нечуплив елемент Teletek | бр. | 4 |  | 0
19. | Направа топла проба за доказване нормалното затопляне на радиаторите | Бр. | 14 |  |  | 125 | Пожароизвестител комбиниран D 9000DT с монт. Основа D9000 | бр. | 1 |  | 0
[6 empty] | 126 | Електронна сирена с флаш вътрешна SV2002F | бр. | 4 |  | 0
| ІІІ. Тръбна мрежа и арматура на клон 2 – десен корпус |  |  |  |  | 127 | Електронна сирена с флаш лампа AH-03127-BS | бр. | 1 |  | 0
1. | Полиетиленова тръба с Al-вложка тип Pex-Al | м | 185 |  |  | 128 | Изнесен светлинен сигнализатор | бр. | 8 |  | 0
| Æ 16 х 2 мм | [5 empty] | Mонтаж на съоръжения
2. | Също, но Æ 20 х 2 мм | “ | 72 |  |  | 129 | Пожароизвестителна централа SmartLine 020/4 - 4 зони | бр. | 1 |  | 0
3. | Също, но Æ 26 х 3 мм | “ | 18 |  |  | 130 | Разширител 8 зони за SmartLine 020/4 | бр. | 1 |  | 0
4. | Също, но Æ 32 х 3 мм | ” | 6 |  |  | 131 | Пожароизвестител оптично-димен с монтажна основа | бр. | 53 |  | 0
5. | Черна тръба 1 1/2" | м. | 8 |  |  | 132 | Пожароизвестител ръчен с нечуплив елемент IC0020 INIM | бр. | 4 |  | 0
6. | Черна тръба 1 1/2" | м. | 6 |  |  | 133 | Пожароизвестител термодиференц D 9000T с монт. основа | бр. | 3 |  | 0
7. | Коляно ф 20х2мм | бр. | 8 |  |  | 134 | Електронна сирена с флаш вътрешна SV2002F | бр. | 4 |  | 0
8. | Коляно ф 26х3мм | ” | 2 |  |  | 135 | Електронна сирена с флаш лампа AH-03127-BS | бр. | 1 |  | 0
9. | Коляно 1 1/2" | бр. | 6 |  |  | 136 | Изнесен светлинен сигнализатор | бр. | 8 |  | 0
10. | Спирателен кран 11/2” | бр. | 2 |  |  | 137 | Суха разделка на кабел | бр. | 68 |  | 0
11. | Направа на щуцер | бр. | 4 |  |  | 138 | Прозвъняване жилата на контролните кабели | бр. | 68 |  | 0
12. | Права връзка Pex-Al-външна резба 16х2- ½ ² | “ | 54 |  |  | 139 | Свързване на проводник към съоръжение без ухо | бр. | 68 |  | 0
13. | Тройник междинен Pex-Al -Pex-Al | “ | 50 |  |  | 140 | Единични изпитания | бр. | 10 |  | 0
| 16 х 2 - 16 х 2 - 16 х 2 |  |  |  |  | 141 | Направа на отвор в бетон и/или тухла | бр. | 59 |  | 0
14. | Също, но 16 х 2 - 16 х 2 - 20 х 2 | ” | 4 |  |  | 142 | 72 часова проба | бр. | 1 |  | 0
15. | Също, но 20 х 2 - 16 х 2 – 20 х 2 | “ | 2 |  |  |  | Противопожарно отклонение
16. | Също, но 20 х 2 – 20 х 2 – 26 х 2 | ” | 2 |  |  | 143 | Изкопни работи | м2 | 2 |  | 0
17. | Също , но 20х2-32х3-32х3 | бр. | 2 |  |  | 144 | Демонтаж водомерен възел 10 м3 | бр | 1 |  | 0
18. | Също, но 26х3 - 1 1/4" - 32х3 | бр. | 2 |  |  | 145 | Изграждане на водомерна шахта | бр | 1 |  | 0
19. | Също, но 1 1/4" - 16х2 - 1 !/4" | бр. | 2 |  |  | 146 | Изграждане на шахта за ПК 2” | бр | 1 |  | 0
20. | Тръбна топлоизолация от полиетилен с външен защитен слой Ф 18 мм, d=15 мм | м | 24 |  |  | 147 | Доставка и монтаж на комбиниран водомер 50 м3 | бр | 1 |  | 0
21. | Също, но с Ф 22 мм., деб. 15 мм. | м. | 34 |  |  | 148 | Доставка и монтаж ПК 2” | бр. | 1 |  | 0
22. | Също, но с Ф 27 мм., деб. 15 мм. | м. | 18 |  |  | 149 | Доставка и монтаж поц.тръба 2” | мл | 3 |  | 0
23. | Също, но с Ф 35 мм., деб. 15 мм. | м. | 6 |  |  | 150 | Доставка и монтаж на противопожарни врати EI 60. | бр. | 3 |  | 0
24. | Също, но с Ф 1 1/4", деб. 15 мм. | м. | 8 |  |  |  | Охранителни системи
25. | Също, но с Ф 1 1/2", деб. 15 мм. | м. | 6 |  |  | 151 | Изграждане на система за контрол на доспъпа, в т.ч. и окабеляване | бр. | 1 |  | 0
26. | Автоматичен обезвъздушител ½” | Бр. | 8 |  |  | V | ОВК
27. | Метална конструкция за подвески | кг | 50 |  |  |  | Вентилация тоалетни и умивални
28. | Пробиване отвори в бетон 20х20 см | бр | 7 |  |  | 152 | Доставка и монтаж осов вентилатор ф150мм, 250 м3/ч, 20 Ра., 24 вт. , 40 dB . | Бр. | 2 |  | 0
29. | Също , но в тухла 25 см , 20х20 см. | бр. | 12 |  |  | 153 | Доставка и монтаж на скоби от неръждаема стомана d/D = 60 / 165мм | бр. | 4 |  | 0
30. | Направа хидравлична проба за доказване плътността на инсталацията | м¢ | 292 |  |  | 154 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф 154 мм | м | 1 |  | 0
31. | Направа топла проба за доказване нормалното затопляне на радиаторите | Бр. | 27 |  |  | 155 | Доставка и монтаж на Z – носач от поц. ламарина | бр | 4 |  | 0
| IV. Бойлер 200 л. - Тръбна мрежа и арматура. |  |  |  |  | 156 | Метална конструкция за монтаж на вентилатора | кг | 5 |  | 0
1. | Полиетиленова тръба с AL-вложка тип Pex-Al Ф 26х3 мм. | м. | 18 |  |  |  | Вентилация кухня
2. | Права връзка Pex-Al-външна резба 26х3- 3/4 " | бр. | 4 |  |  | 157 | Доставка и монтаж Абсорбатор с 260 м3/ч, ф125мм, 65 dB, сменяеми филтри | бр | 1 |  | 0
3. | Спирателен кран 3/4" | бр. | 4 |  |  | 158 | Доставка и монтаж на скоби от неръждаема стомана d/D = 60 / 165мм | бр | 4 |  | 0
4. | Автоматичен обезвъздушител ½” | бр. | 2 |  |  | 159 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф 154 мм | м | 1 |  | 0
5. | Тръбна топлоизолация от полиетилен с външен защитен слой Ф 28 мм, деб.15 мм | м. | 18 |  |  | 160 | Метална конструкция за монтаж на абсорбатора | кг | 5 |  | 0
3. | Направа водоразпределител Ф 125 мм. L=1,5 м. | бр. | 1 |  |  | Общо без ДДС: |  |  |  |  | 0
4. | Доставка кран ДУ 15 мм. | бр. | 4 |  |  | ДДС: |  |  |  |  | 0
5. | [5 empty] | Общо с ДДС: |  |  |  |  | 0
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
59
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60.
61.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1
2
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
1.
V
1
2
3
4
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.