## OBEDINENA
ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ГР. СЕВЛИЕВО
УЛИЦА "РОСИЦА"
УЛИЦА "СТАРА ПЛАНИНА"
УЛИЦА "ЦАР СИМЕОН"
Фаза: РП
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ по ред | Наименование на видовете СМР | Ед. мярка | Количества | Ед. цена лв | Стойност лв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
УЛИЧНА НАСТИЛКА
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Демонтаж на стандартни и нестандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи | бр. | 44 |  | 0
2 | Нивелетно фрезоване на асфалтова настилка и всички свързани с това разходи | м2 | 3627 |  | 0
3 | Фрезоване на асфалтова настилка за ремонти и зануляване d=0.04м | м3 | 69 |  | 0
4 | Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка в това число изрязване, почистване, напръскване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване на неплътна асф. бет. смес | м2 | 2948 |  | 0
5 | Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящ материал на битумна основа | м | 5000 |  | 0
| ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
ЗЕМНИ РАБОТИ
6 | Разваляне на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му | м3 | 212 |  | 0
7 | Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му | м3 | 850 |  | 0
| ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
ПЪТНИ РАБОТИ
8 | Направа основа на пътна настилка от нефракциониран скален материал 0-63мм | м3 | 1079 |  | 0
| ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
АСФАЛТОВИ РАБОТИ
9 | Доставка полагане и уплътняване на асфалтова смес за осоновен пласт Ао при ремонт на настилката | т | 478 |  | 0
10 | Доставка полагане и уплътняване на неплътен асфалтобетон за профилиране на съществуващата настилка d=0.04м | т | 1781 |  | 0
11 | Доставка полагане и уплътняване на плътен асфалтобетон тип "А" | т | 1020 |  | 0
12 | Първи битумен разлив | м2 | 14794 |  | 0
13 | Втори битумен разлив | м2 | 13424 |  | 0
| АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |  | 0
ОТВОДНЯВАНЕ НА ТРАСЕТО
14 | Повдигане на ниво дъждоприемни шахти | бр. | 34 |  | 0
15 | Повдигане на ниво ревизионни шахти | бр. | 25 |  | 0
| ОТВОДНЯВАНЕ НА ТРАСЕТО |  |  |  | 0
ПЪТНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ
16 | Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517-2006г., включително всички свързани с това разходи | м2 | 38 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на стойки за пътни знаци | бр. | 80 |  | 0
18 | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка | м2 | 534 |  | 0
| ПЪТНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  | 0
| УЛИЧНА НАСТИЛКА |  |  |  | 0
| УЛИЧНА НАСТИЛКА | М2 | 10603
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
19 | Изкореняване на дървета | бр. | 2 |  | 0
20 | Демонтаж бетонови бордюри 18/35/100см и всички свързани с това разходи | м' | 3016.5 |  | 0
21 | Разваляне на съществуваща тротоарна настилка | м2 | 3900 |  | 0
22 | Разбиване на бетон | м3 | 111 |  | 0
23 | Натоварване на строителни отпадъци | м3 | 589 |  | 0
24 | Превоз на строителни отпадъци до депо на 5км. | т | 825 |  | 0
| ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
ЗЕМНИ РАБОТИ
25 | Изкоп с ограничена ширина в земни почви ръчно за тротоари и бетонови бордюри включително натоварване и транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му | м3 | 283 |  | 0
26 | Изкоп с ограничена ширина в земни почви механизирано за тротоари и бетонови бордюри включително натоварване и транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му | м3 | 2008 |  | 0
27 | Направа насип от земни почви (обкантване на дървета) | м3 | 282 |  | 0
| ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
ПЪТНИ РАБОТИ
28 | Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50см. | м' | 2677 |  | 0
29 | Доставка и полагане на градински бордюри 8/16/50см. | м' | 1051 |  | 0
30 | Направа основа на тротоари от нефракциониран скален материал 0-40мм | м3 | 974 |  | 0
31 | Направа тротоар от бетонови павета с дебелина 6см | м2 | 3858 |  | 0
32 | Бетон клас В15 (подложен) за видими бетонови бордюри и градински бордюри | м3 | 157 |  | 0
33 | Бетон клас В25 за площадка за контейнери и входни рампи | м3 | 111 |  | 0
34 | Армировка клас АІІІ (№8) за входни рампи и всички свързани с това разходи | кг | 437 |  | 0
35 | Засаждане на широколистни дървесни фиданки в дупки 70/70см с височина 1.50-2.0м, включително изкопаване на дупката, засаждане, обратно засипване, укрепване и привързване с колчета и обтяжки (по избор на Възложителя) | бр. | 2 |  | 0
36 | Повдигане на спирателни кранове и всички свързани с това разходи | бр. | 3 |  | 0
| ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
| ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ |  |  |  | 0
| ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ | М2 | 4344.31 | 0
Общо |  |  |  |  | 0
ДДС 20% |  |  |  |  | 0
Всичко |  |  |  |  | 0